## Лист1
ООО «Импульс-Сервис»
Аттестат аккредитации № RA.RU.311568
г.Белгород, ул.Студенческая д.17Г, Этаж 1, Оф.7
поле номер свидетельства о поверке111111
Наименование СИ: | горячей/холодной воды крыльчатый1111
Тип СИ: | СГВ-15 | Заводской номер: | 1231167 | Год изготовления: | 2008
Госреестр № | 16078-05 | Межповерочный интервал- |  | 6 лет
Принадлежит: | ФИО владельца
Место поверки: | Адрес владельца
Методика поверки: | МИ 1592-2015 ГСОЕИ Счетчики воды. Методика поверки
Средства поверки: | Эталон единиц объема жидкости в потоке 3 разряда в диапазоне значений от 0…999,99 м3 и объемного расхода жидкости 3 разряда в диапазоне значений от 0,016 до 3 м3/ч
ВПУ- Энерго М № 020.15.550; 3.6.ДНБ.0001.2017
термогигрометр ИВТМ-7М1-01 № 38895
секундомер СОСпр-2б-2 № 6968 КТ3
термометр CHECKTEMP№ 10C0D1 ПГ± 0,3
Условия поверки: поверочная жидкость – вода питьевая
| Измеряемый параметр |  |  | до поверки | после поверки
| Температура воды, 0С |  |  | 14.8 | 15.2
| Температура окружающей среды, 0С |  |  | 25.4 | 26
| Относительная влажность окружающей среды, % |  |  | 30 | 30
| Атмосферное давление, мм рт.ст. |  |  | 749.1 | 749.2
Результаты поверки
1. Внешний осмотр: соответствует требованиями п 2.7.1 методики поверки
2. Опробование: соответствует требованиям п 2.7.2 методики поверки
3. Определение относительной погрешности
|  |  | Qнаим. | 1,1*Qп | Qнаиб.
Объем воды по показаниям поверяемого счетчика, м3 |  |  | 0.0064242 | 0.014722 | #VALUE!
|  |  | 0.0056276 | 0.014621 | #VALUE!
|  |  | 0.0063865 | 0.01424 | #VALUE!
Объем воды по показаниям эталонной установки, м3 |  |  | 0.0062927 | 0.014665 | #VALUE!
|  |  | 0.0056198 | 0.014584 | #VALUE!
|  |  | 0.0062395 | 0.014152 | #VALUE!
Относительная погрешность поверяемого счетчика, % |  |  | 2.0898 | 0.38634 | #VALUE!
|  |  | 0.13983 | 0.24871 | #VALUE!
|  |  | 2.3551 | 0.61806 | #VALUE!
Предел допускаемой относительной погрешности измерений , % |  |  | ± 5 | ± 2 | ± 2
Наибольший расход воды в трубопроводе Qнаиб = |  |  | Qн
Заключение: | счетчик воды годен к дальнейшей эксплуатации согласно описанию типа
| Свидетельство о поверке № |  | YA1283 | от 20.02.2019
Дата поверки: | 20 февраля 2019 г. (дата поверки)
| Поверитель: _______________________________ |  | Т.П.Шупегина
подпись